## WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE
NR POM. | NAZWA | SYMBOL | OPIS | ILOŚĆ | J.M. |  | VAT
2022-03-01 | KOMUNIKACJA | Zab1 | zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 1 | kpl |  | 23%
|  | C | czajnik elektryczny | 1 | szt. |  | 23%
|  | MV | kuchenka mikrofalowa w szafce ściennej | 1 | szt. |  | 23%
|  | Lw | lodówka wolnostojąca | 1 | szt. |  | 23%
|  | a9 | kosz na odpady do recyklingu, szer. 1205 x gł. 320 x wys. 760 mm | 2 | szt. |  | 23%
2022-03-02 | SALA CHORYCH 4-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 4 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 4 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 4 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-03 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | Lada1 | lada na wymiar | 1 |  |  | 23%
|  | B2 | biurko prostokątne 1800 / 700 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 1 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 2 | szt. |  | 23%
|  | Sw2 | szafka wisząca 800 / 380 / H740 mm, zamykana | 2 | szt. |  | 23%
|  | ZK1 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką | 1 | kpl. |  | 23%
|  | ZK2 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sa1 | szafa aktowa, dół drzwi pełne, góra przeszklona 800 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-04 | PRZYGOT. LEKÓW | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 5 | szt. |  | 23%
|  | LFw | lodówka farmaceutyczna, do przechowywania leków, wysoka, drzwi oszklone, dotykowy panel kontrolny, czujnik i alarmy temperatury | 1 | SZT. |  | 23%
|  | SzM1 | szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), otwierane skrzydłowo, drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek, pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania, opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), szkło mleczne, wymiary 600 x 580 x 2000 mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | SzM2 | szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), otwierane skrzydłowo, drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek, pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania, opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), szkło mleczne, wymiary 800 x 580 x 2000 mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Zab2 | Zabudowa aneksu zabiegowego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szcegółowym | 1 | kpl |  | 23%
|  | ZK3 | zestaw komputerowy z komputerem dotykowym typu all-in-one | 3 | szt. |  | 23%
|  | T1 | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe, średnica 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wysokość siedziska podnosozna pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciązenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie kraedzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm | 3 | szt. |  | 8%
2022-03-05 | SALA CHORYCH 2-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 2 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 2 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 2 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 2 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 |  |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 |  |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-06 | GAB. ZABIEGOWY | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 |  |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 |  |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 4 |  |  | 23%
|  | Med1 | kozetka medyczna do badania pacjentów z elektryczną regulacją wysokości - płynna regulacja wysokości za pomocą siłownik sterowanego pilotem przewodowym, cztery koła skrętne, dwa z blokadą jazdy i obrotu, leże tapicerowane materiałem zmywalnym; dł. całkowita 2111mm +/- 5mm, szer. całkowita 700mm +/-5mm, min. wys. leża 530mm +/-5mm. max wys. leża 970mm +/-5mm | 1 | SZT. |  | 23%
|  | T1 | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe, średnica 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wysokość siedziska podnosozna pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciązenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie kraedzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm | 1 | szt. |  | 8%
|  | B1 | biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 1 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sw1 | szafka wisząca 700 / 380 / H740 mm, zamykana | 2 | szt. |  | 23%
|  | ZK4 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką i drukarką do etykiet | 1 | kpl |  | 23%
|  | Zab3 | Zabudowa aneksu zabiegowego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szcegółowym | 1 | kpl |  | 23%
|  | zl3 | zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat | 1 | szt. |  | 23%
|  | LF | lodówka farmaceutyczna, do przechowywania leków, poj. ok. 150 litrów, drzwi oszklone, dotykowy panel kontrolny, czujnik i alarmy temperatury | 1 | SZT. |  | 23%
2022-03-07 | KUCHNIA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 1 | szt. |  | 23%
|  | Zab4 | zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 1 | kpl |  | 23%
|  | zl3 | zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat | 1 | szt. |  | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | C | czajnik elektryczny | 1 | szt. |  | 23%
|  | MV | kuchenka mikrofalowa w szafce ściennej | 1 | szt. |  | 23%
|  | Pg1 | płyta indukcyjna czteropalnikowa | 1 | szt. |  | 23%
|  | ZzW | zmywarka podblatowa z funkcją wyparzania, Wysokość: 820 mm Szerokość: 575 mm Głębokość: 605 mm, elektroniczny panel sterowania, wykonanie nierdzewne, możliwość ustawienia automatycznego startu, możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie, dolne i górne ramię myjąco – płuczące, stała temperatura cyklu płukania, sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego, tłoczone prowadnice koszy, wysokość drzwi 365 mm, pojemność bojlera 6 l / 3 kW, pojemność wanny 20 l / 2,1 kW, program samoczyszczenia, 3 programy standardowe (cykle: 60”, 120”, 150”) | 1 | szt. |  | 23%
|  | Lw | lodówka wolnostojąca | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-08 | POM. SOCJALNE | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 1 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 1 | szt. |  | 23%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 2 | szt. |  | 23%
|  | St2 | stół prostokątny 1600 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Zab5 | zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 1 | kpl |  | 23%
|  | zl4 | zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragranit, 558x460mm, kolor kamienny szary, odporny na zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwień, zabezpieczony technologią hamującą rozwój bakterii i drobnoustrojów | 1 | szt. |  | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | Lp | lodówka podblatowa | 1 | szt. |  | 23%
|  | C | czajnik elektryczny | 1 | szt. |  | 23%
|  | MV | kuchenka mikrofalowa w szafce ściennej | 1 | szt. |  | 23%
|  | E | ekspres do kawy | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-09 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-10 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-11 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 2 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 | szt. |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-12 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 2 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-13 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-14 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-15 | POCZEKALNIA | K2 | krzesło na płozach, bez podłokietników, stelaż metalik, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, siedzisko tapicerowane tkaniną Silvertex | 2 | szt. |  | 23%
|  | Zab6 | zabudowa na wymiar 3200 x 600 x 2500 mm - z płyty trudnozapalnej, zamykana na zamek, na pełną wysokość pomieszczenia; na cokole wysokość 100 mm, wewnątrz półki | 1 | kpl |  | 23%
2022-03-16 | ŁAZIENKA NPS | u2 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem dekoracyjnym chromowanym i z baterią | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | u1n | uchwyt do lustra regulowany 2 - częściowy, przewidziany dla lustra o grubości 6 mm o wymiarach 600 x 400 mm, z uchwytem do regulacji kąta nachylenia wraz z lustrem | 1 |  | GRZEGORZ
|  | p3n | poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gładka, chrom | 2 | szt |  | 8%
|  | m2 | Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza ze stelażem i deska sedesową | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | SZT. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | p4n | poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelażem systemowym podtynkowym; uchwyt na papier toaletowy | 1 | szt |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 1 | szt |  | 8%
|  | ps | składana szklana ścianka ze szkła hartowanego, szer. 45cm | 1 | szt
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 1 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-17 | LASER/MASAŻ | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 1 | szt. |  | 23%
|  | B1 | biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 1 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 1 | szt. |  | 23%
|  | ZK1 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką | 1 | kpl. |  | 23%
|  | Sw1 | szafka wisząca 700 / 380 / H740 mm, zamykana | 2 | szt. |  | 23%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sa1 | szafa aktowa, dół drzwi pełne, góra przeszklona 800 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa | 1 | szt. |  | 23%
|  | Med2 | stół do masażu, z podgłówkiem, regulowana wysokość, tapicerka z tkaniny zmywalnej | 1 | SZT. |  | 8%
|  | T1 | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe, średnica 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wysokość siedziska podnosozna pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciązenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie kraedzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm | 1 | szt. |  | 8%
2022-03-18 | LASER/MASAŻ | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 1 | szt. |  | 23%
|  | B1 | biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 1 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 1 | szt. |  | 23%
|  | ZK1 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką | 1 | kpl. |  | 23%
|  | Sw1 | szafka wisząca 700 / 380 / H740 mm, zamykana | 2 | szt. |  | 23%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sa1 | szafa aktowa, dół drzwi pełne, góra przeszklona 800 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa | 1 | szt. |  | 23%
|  | Med2 | stół do masażu, z podgłówkiem, regulowana wysokość, tapicerka z tkaniny zmywalnej | 1 | SZT. |  | 8%
|  | T1 | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe, średnica 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wysokość siedziska podnosozna pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciązenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie kraedzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm | 1 | szt. |  | 8%
2022-03-19 | SALA REHABILITACYJNA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 1 | szt. |  | 23%
|  | B1 | biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 1 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 1 | szt. |  | 23%
|  | ZK1 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką | 1 | kpl. |  | 23%
|  | Sw1 | szafka wisząca 700 / 380 / H740 mm, zamykana | 2 | szt. |  | 23%
|  | Sa1 | szafa aktowa, dół drzwi pełne, góra przeszklona 800 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-20 | SALA CHORYCH 4-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 4 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 4 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 4 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 4 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 | szt. |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-21 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | p3n | poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gładka, chrom | 1 | szt |  | 8%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | SZT. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | SZT. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 1 | szt |  | 8%
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 1 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 1 | szt. |  | 23%
3.21a | ŁAZIENKA PERSONEL. | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | SZT. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | SZT. |  | 23%
|  | n1 | Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 80x80 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych | 1 |  | GRZEGORZ
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-22 | ŁAZIENKA MĘSKA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 2 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 4 |  |  | 23%
|  | a3 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, duży | 1 | SZT. |  | 23%
|  | a10 | kosz pedałowy o pojemności 30l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | m3 | Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | u3 | Umywalka narożna, wymiary: szer. 35cm, gł. 35cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | SZT. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | SZT. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 2 |  | GRZEGORZ
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 2 | szt |  | 8%
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 2 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 2 | szt. |  | 23%
2022-03-23 | ŁAZIENKA DAMSKA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 2 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 4 | szt. |  | 23%
|  | a3 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, duży | 1 | szt. |  | 23%
|  | a10 | kosz pedałowy o pojemności 30l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | u3 | Umywalka narożna, wymiary: szer. 35cm, gł. 35cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | szt. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | szt. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 2 |  | GRZEGORZ
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 2 | szt |  | 8%
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 2 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 2 | szt. |  | 23%
2022-03-24 | BRUDOWNIK | zl1 | zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, z baterią naścienną wannową ze słuchawką, wymiary zewn.: 65,5x55,5x28,0cm, wymiary komory: 60x50x28cm, górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | Med6 | Stelaż do worków foliowych, pojedynczy, z kolorową pokrywą, pojemność 120l. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową (matową) podnoszoną nożnie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do prztrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 415x580x1050mm | 5 | szt. |  | 23%
|  | MD2 | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów; Ręczne otwieranie/zamykanie drzwi; urządzenie wyposażone w pompę środka odkamieniąjcego; dysze stałe i obrotowe; maksymalna pojemność: 3 kaczki lub jeden basen; poziom hałasu 51dB; wymiary (wys. x szer. x gł.): 1460x540x600mm. | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sw4 | Otwarte półki magazynowe wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Dwie półki (stałe). Odległość między półkami wynosi 290 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Półki mocowane do ściany. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 900x300x380 mm. | 2 | szt. |  | 23%
2022-03-25 | SALA CHORYCH 3-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 3 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 3 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 3 | szt. |  | 23%
|  | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 | szt. |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-26 | ŚLUZA IZOL. | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 | szt. |  | 23%
|  | Sw3 | szafka wisząca 600 / 380 / H740 mm, otwarta | 2 | szt. |  | 23%
2022-03-27 | IZOLATKA 1-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 1 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 1 | szt. |  | 8%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 1 | szt. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 | szt. |  | 23%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 1 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su1 | szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krótszym boku | 1 | szt. |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-28 | ŁAZIENKA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | p3n | poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gładka, chrom | 1 | szt |  | 8%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | SZT. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | SZT. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 1 | szt |  | 8%
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 1 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 1 | szt. |  | 23%
|  | MD | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów; Ręczne otwieranie/zamykanie drzwi; urządzenie wyposażone w pompę środka odkamieniąjcego; dysze stałe i obrotowe; maksymalna pojemność: 3 kaczki lub jeden basen; poziom hałasu 51dB; wymiary (wys. x szer. x gł.): 1775x500x450mm. | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-29 | SALA CHORYCH 2-OS. | Med3 | łóżko szpitalne, ogólnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne składane - długości ok.210cm i szerokość ok.98cm z przeznaczeniem na oddział kardiologiczny. Łóżko dwusegmentowe regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka oraz podnoszenie segmentu pleców. Łóżko posiadające centralny hamulec pozwalający na jednoczesne zablokowanie wszystkich kół , oraz ręcznie sterowaną funkcja CPR pozwalającą na szybkie wypoziomowanie leża I sprawne przeprowadzenie resuscytacji. Odejmowane szczyty z wykonane z lekkiego tworzywa ABS , dające się zdemontować bez użycia narzędzi I ułatwia utrzymanie w czystości. Wezgłowie z uchwytem do prowadzenia łóżka. Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | 2 | kpl. |  | 8%
|  | Med7 | Szafka przyłóżkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki), blat z płyty meblowej okleinowanej PCV; stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, wymiary: 430x410x880mm, wymiary części szafki z drzwiami: 340x370x405mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x310x130mm | 2 | szt. |  | 8%
|  | K1 | krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż metalik | 3 | szt. |  | 23%
|  | St1 | stół prostokątny 800 / 600 / H735mm | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su2 | szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dłuższym boku | 2 | szt. |  | 23%
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 1 | szt. |  | 23%
|  | a4 | dozownik ścienny na 3 pudełka z rękawiczkami | 1 | KPL. |  | 23%
|  | a6 | kosz pedałowy o pojemności 20l, plastikowy, kolor biały | 2 |  |  | 23%
|  | TV | TV na ruchomym ramieniu | 1 | kpl. |  | 23%
2022-03-30 | ŁAZIENKA | u1 | Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a1 | dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego | 2 | szt. |  | 23%
|  | a2 | pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały | 1 | szt. |  | 23%
|  | a5 | kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych | 1 | szt. |  | 23%
|  | p3n | poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gładka, chrom | 1 | szt |  | 8%
|  | m1 | Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii) | 1 |  | GRZEGORZ
|  | a7 | szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat | 1 | szt. |  | 23%
|  | a8 | pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS | 1 | szt. |  | 23%
|  | p1n | poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom | 1 | szt. |  | 8%
|  | bat1 | bateria natryskowa, termostatyczna, ścienna, montaż 2-otworowy, przepływ wody 18l/min. temperatura wody: maks. 65°C, z rączką natryskową i uchwytem ściennym | 1 |  | GRZEGORZ
|  | p2n | poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym 60x120cm | 1 | szt |  | 8%
|  | s1n | siedzisko prysznicowe, Lehnen Funktion, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami | 1 | szt |  | 8%
|  | h | haczyk na ubrania stal nierdzewna | 1 | szt. |  | 23%
2022-03-31 | SEKRETARIAT + ODDZIAŁOWA | B1 | biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych | 2 | szt. |  | 23%
|  | Sk1 | kontener mobilny 428 / 600 / H540mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny | 2 | szt. |  | 23%
|  | F1 | fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Silvertex | 2 | szt. |  | 23%
|  | Sw1 | szafka wisząca 700 / 380 / H740 mm, zamykana | 4 | szt. |  | 23%
|  | ZK1 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one, drukarką | 1 | kpl. |  | 23%
|  | ZK2 | zestaw komputerowy z komputerem typu all-in-one | 1 | szt. |  | 23%
|  | Su3 | szafa ubraniowa 800 / 600 / H2400 mm, dwudrzwiowa | 1 | szt. |  | 23%
|  | Sa2 | szafa aktowa, drzwi pełne 1000 / 600 / H2250, dwuskrzydłowa | 2 | szt. |  | 23%