# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Aparat do krioterapii parami azotu – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Czynnik chłodzący – ciekły azot | TAK |  |
|  | Aparat sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 3 | Pomiar temperatury powierzchniowej skóry pacjenta | TAK |  |
| 4 | Aparat nieciśnieniowy | TAK |  |
| 5 | Sterowanie urządzeniem za pomocą dużego dotykowego ekranu LCD na którym uwidocznione są wszystkie parametry zabiegu | TAK |  |
| 6 | Diody kontroli temperatury umieszczone w dyszy zabiegowej | TAK |  |
| 7 | Intensywność schładzania uzyskiwana poprzez płynną regulację siły nadmuchu – system pneumatyczny | TAK |  |
| 8 | Pojemność zbiornika azotu – 60l | TAK |  |
| 9 | Niesztywniejący i nieprzemarzający przewód kriogeniczny | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy