# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Lampa Sollux – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Lampa do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux | Tak |  |
|  | Naświetlanie promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B | Tak |  |
|  | Lampa mocowana na specjalnie przygotowanym mobilnym stojaku | Tak |  |
|  | Kółka wyposażone w blokady hamulcowe | Tak |  |
|  | Regulowana jasność świecenia | Tak |  |
|  | Intensywność świecenia żarówki 10-99% | Tak |  |
|  | Maksymalna moc żarówki 375W | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy