# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | Tak |  |
| 2 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
| 3 | Ilość dysz do hydromasażu min. 12 szt. | Tak/podać |  |
|  | Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania wody | Tak |  |
|  | Regulacja wydajności dysz i stopnia napowietrzania | Tak |  |
|  | Bardzo trwała pompa | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | Tak |  |
|  | Prysznic do higienicznego mycia wanny wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa max 30 l | Tak/podać |  |
| - . | Czas napełniania max 1min. | Tak/podać |  |
| - 1 | Czas wypuszczania wody max 0,5 minuty | Tak/podać |  |
| - 1 | Waga 65 kg +/- 5 % | Tak/podać |  |
| - 1 | wymiary ( dł. szer. wys.) 950 x 870 x1050 +/- 3 % | Tak/podać |  |
| - 1 | Sterowanie manualne | Tak |  |
| - 1 | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej w formie stabilnej stopy | Tak |  |
| - 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy