# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

# Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | Tak |  |
|  | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
|  | Dysze do masażu wirowego minimum 14 szt. | Tak/podać |  |
|  | Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wydajności dysz | Tak |  |
|  | Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu | Tak |  |
|  | Manualne ustawienie parametrów terapii | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa 45l +/- 5% | Tak/podać |  |
|  | Pojemność maksymalna do 55l | Tak/podać |  |
|  | Czas napełniania max 1,5 min | Tak/podać |  |
|  | Czas wypuszczania wody max 1 min | Tak/podać |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 800VA | Tak/podać |  |
|  | Wymiary dł. x szer. z wys.: 880x 760 x 800 mm +/- 50 mm | Tak/podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy