# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Szyna CPM – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Szyna wykonująca powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. | TAK |  |
|  | Urządzenie do terapii dwóch stawów kończyny dolnej | TAK |  |
|  | Pilot START/STOP ułatwiający obsługę terapii | TAK |  |
|  | Pilot z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości ruchu | TAK |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne | TAK |  |
|  | Zgięcie /wyprost stawu kolanowego -10o/123o | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość ruchu 380o/min | TAK |  |
|  | Wymiary 390x430x970 mm | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy