# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Rotor o napędzie elektrycznym – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pokrytym folią przeciwodbiciową | TAK |  |
|  | Analiza 10 ostatnich treningów | TAK |  |
|  | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | TAK |  |
|  | Gotowe protokoły treningowe | TAK |  |
|  | Bezpieczne zapięcia stóp z pasami rzepowymi | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Stabilne, ergonomiczne uchwyty | TAK |  |
|  | Licznik pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Parametry widoczne na wyświetlaczu : dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangażowania mięśni, | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy