# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych umożliwia jednoczesne ćwiczenie kończyn dolnych i górnych, zarówno z oporem jak i bez oporu | TAK |  |
|  | Długość: 51-76 cm | TAK |  |
|  | Szerokość: 48 cm | TAK |  |
|  | Wysięgnik długość: 110 cm | TAK |  |
|  | Waga: 17 kg | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy