## WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE
Zestawienie sprzętu rehabilitacyjnego – Oddział Rehabilitacji (rewizja) |  |  |  | J.M. | DOSTAWCA | CENA NETTO/SZT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO 23% | WARTOŚĆ BRUTTO 8% | VAT
L.p. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ
1 | Aparat do krioterapii parami azotu | Urządzenie do krioterapii miejscowej, pozwalające na miejscowe schłodzenie ciała przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze poniżej -160°C. Objętość zbiornika ok.30l. Pięciostopniowa regulacja intensywności nadmuchu. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
2 | Laser | Wyposażony w komputer umożliwiający ustawienie wielu parametrów terapii oraz zarządzanie bazą pacjentów. Emiter zapewnia przegrzanie tkanek na głębokość przekraczajacą 10cm. Maksymalna moc emisji 8W. Emisja promieniowania o długości fali - 1064 nm. | 3 | szt. | [5 empty] | 8%
3 | Wanna do kapieli wirowej kończyn górnych | Urządzenie przeznaczone do masażu okolic dłoni, przedramion I stawów łokciowych. Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp dla pacjentów poruszajacych sie na wozkah inwalidzkich. Wyposażony w: - dotykowy panel sterowania, - półautomatyczny spust wody z misy, - 4 dysze z regulacją kierunku masażu podwodnego, - bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności, - prysznic ręczny, - krzesło do wirówek, - pojemnośc min. 20l. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
4 | Wanna do kapieli wirowej kończyn dolnych | Wanna przeznaczona do masażu wirowego okolic stóp, stawów skokowych I podudzi. Wyposażona w dotykowy panel sterowania, półautomatyczny spust wody z misy, 4 dysze z regulacją kierunku, bierny masaz perełkowy z regulacją intensywności, prysznic ręczny, krzesło do wanny. Gwarancja 36 miesięcy. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
5 | Bieżnia | Bieznia przeznaczona do zadawiania obciążenia podczas wysiłkowych EKG oraz treningów rehabilitacyjnych lub sportowych. Maksymalna masa pacjenta: 200 kg. Funkcja 6-minutowego testu marszu. Taśma antypoślizgowa, antystatyczna. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
6 | Wioślarz | Wykonany z profili stalowych, wyposażony w komputer z czytelnym wyświetlaczem. Maksymalne obciążenie; 120kg. Gwarancja 24 miesiące. | 2 | szt. | [5 empty] | 23%
7 | Szyna CPM | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, stosowana w rehabilitacji np. po zlamaniach w obrębie kończyny dolnej, po operacjach lub zabiegach plastycznych łekotek stawu kolanowego. - Mobilizacja stawu kolanowego I biodrowego. - Regulacja siły, prędkościw trakcie zgięcia/wyprostu, czasu ćwiczeń. - Limit automatycznego wzrostu zgięcia/wyprostu. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
8 | Rotor o napędzie elektrycznym | Elektryczny rotor kończyn górnych I dolnych ze ststywem. Stosowany m.in. w stanach pozłamaniowych z unieruchomieniem w obrębie stawu kolanowego, zmianach zwyrodnieniowych stawów, stanach pooparzeniowych, stanach po endoprotezoplastyce kolana. Dwa tryby pracy: 1. ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciązeniu, 2. ruch bierny regulacja prędkości obrotowej. Wyposażony w elektryczny panel sterowania. Regulacja prędkości 20-60 obrotów/min. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
9 | Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych | Rotor umozliwia jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych I dolnych. Opór dawkowany jest w sposób płynny poprzez docisk. Długość - 51 cm/76cm. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
10 | Lampa sollux | Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A I IR-B. Regulowana jasność świecenia, łatwy montaż filtra (filtr czerwony I niebieski). Konstrukcja wyposażona w statyw z podstawą wyposazoną w kółka, podstawą stołową. W zestawie okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty. | 2 | szt. | [5 empty] | 8%
11 | Spirometr | Przenośny spirometr umożliwiający wykonanie badań diagnostycznych układu oddechowego. Wyposażony w glowicę pneumatyczną, przewód powietrzny, klips na nos, papier do spirometru, kabel zasilający. Klawiatura alfanumeryczna I funkcyjna. Mierzone parametry pojemności życiowej, natężonej pojemności życiowej wdechowej i wydechowej, maksymalnej wentylacji dolnej. Graficzna sygnalizacja czasu natężonego wydechu. | 3 | szt. | [5 empty] | 8%
12 | System do treningów monitorowanych | 4 stanowiska: 3 cykloergonometry z automatycznym pomiarem ciśnienia i bieżnia z funcją 6-minutowego testu marszu. | 3 | szt. | [5 empty] | 8%
13 | System przywoławczy | Wyposażony w: - terminal do pokoju dyżurnego lub sali pacjentów, - lampki z kontrolerem salowym, - przyciski odwoławcze/kasujące, przywoławcze I pociągane (w tym z gniazdem), - manipulatory z uchwytem, - zasilacz. | 1 | szt. | [5 empty] | 23%