# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Wózek transportowo-kąpielowy - 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości | TAK |  |
| 2 | Wózek przeznaczony do kąpieli pacjenta w pozycji leżącej. Wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości. Wykonany z profili ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwe czyszczeni i dezynfekcje. Wózek wyposażony jest w odpływ umożliwiający łatwe spuszczenie wody. Wyposażony w składane ergonomiczne barierki, cichobieżne kółka jezdne z hamulcami, odbojniki na narożnikach zabezpieczające otoczenie przed uszkodzeniem. | TAK |  |
| 3 | Wózek o wymiarach długość 195 cm (+/- 5 cm) szerokość 93 cm (+/- 5 cm) wysokość max 50 cm - 90 cm (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Masa urządzenia – max 77 kg | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Obciążenie dopuszczalne - min. 130 kg | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Konstrukcja stalowa | TAK |  |
| 8 | Wanna wykonana z PCV | TAK |  |
| 11 | 4 odbojniki | TAK |  |
| 14 | Regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego | TAK |  |
| 15 | Koła z blokadą indywidualną | TAK |  |
| 16 | Koło kierunkowe (z możliwością indywidualnej blokady) | TAK |  |
| 18 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK PODAĆ |  |
| 21 | Sprzęt kompletny do użytku | TAK |  |
| 22 | Wpis do wyrobów medycznych oraz CE | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy