# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Panel przyłóżkowy - 37 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Panel przyłóżkowy fabrycznie nowy. Rok produkcji: min. 2024 Producent: | TAK |  |
| 2 | Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo montowanych bezpośrednio do ściany | TAK |  |
| 3 | Pokrywa gazowa malowana proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL | TAK |  |
| 4 | Ilość wejść instalacyjnych zależna od konfiguracji i wyposażenia panelu | TAK |  |
| 5 | Wymiary (+/- 5%): Długość (standardowo): panel 1st-1600 mm, 2st-3200 mm, 3st- 4800 mm Możliwość realizacji paneli o niestandardowych długościach Głębokość: (+/- 5%) 65 mm Wysokość: (+/- 5%): 290 / 300 / 305 / 310 mm – zależnie od konfiguracji | TAK PODAĆ |  |
| 6 | System AGA Oświetlenie ogólne LED - 1 x 30W, miejscowe 1 x 16W | TAK |  |
| 7 | Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego | TAK |  |
| 8 | Gniazda elektryczne i teletechnika • Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne – 4 szt • Gniazda IT (przygotowanie otworów pod gniazda z zaślepką) : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa - 2 szt | TAK |  |
| 9 | Otworowanie pod system przyzywowy według wymagań klienta | TAK |  |
| 10 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 12 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 13 | Dostępność części zamiennych przez okres 15 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | TAK |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy