Załącznik Nr 2B do SWZ

Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania robót

- Szczegóły rozwiązań technicznych oraz wymagania w zakresie wykonania pomieszczeń i budynku.

  - Wszystkie zastosowane przy przebudowie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do dostosowania w budownictwie, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

  - Wyroby dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu.

  - Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być odpowiednio oznakowane.

  - Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do zapewnienia stałych 
i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenia ścieków dla funkcjonującego budynku Zamawiającego podczas prowadzenia prac.

  - Wszystkie prace Wykonawcy muszą być prowadzone w sposób nie powodujący zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wszystkie prace wpływające w jakikolwiek sposób na działalność szpitala muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym w formie pisemnej.

  - Wszelkie prace ingerujące w jakikolwiek sposób w funkcjonującą infrastrukturę szpitala w tym m.in. wyłączenia energii elektrycznej i cieplnej, przełączenia poszczególnych obwodów itd. mogą być wykonywane jedynie po każdorazowym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać „Pozwolenie na wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej” oraz „Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem otwartego ognia”.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do podania pełnych danych osobowych osób uczestniczących w realizacji zadania oraz danych środków transportu wjeżdżającego na teren szpitala.

  - W ofercie należy uwzględnić koszty związane z koniecznością odtworzenia wszystkich instalacji obiektów budowlanych i innych elementów, które zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac. Wszelkie prace odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną. Stan infrastruktury odtworzony przez Wykonawcę musi być nie gorszy niż pierwotny stan przed rozpoczęciem prac.

  - Przeniesienie istniejących urządzeń i instalacji Zamawiającego kolidujących z robotami leży po stronie Wykonawcy. Należy je realizować w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace prowadzone przez podwykonawców.

  - Utylizacja elementów z rozbiórki, nie nadających się do powtórnego wykorzystania leży po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający oczekuje dołączenia do dokumentacji powykonawczej kompletu uzgodnionych instrukcji eksploatacji dla wszystkich zainstalowanych przez siebie urządzeń. Instrukcje należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym np. doc.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń. W ofercie należy ująć koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wymiany podczas tych przeglądów.

  - Wykonawca po zakończeniu prac przeprowadzi na własny koszt szkolenie dla pracowników szpitala z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu zewnętrznego do stanu sprzed budowy.

  - Zamawiający informuje, że będzie oczekiwał od wykonawcy wykonania niezbędnych napraw elewacji budynku po wymianie okna zewnętrznego.

- Wymagania dotyczące gwarancji należytego wykonania robót

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wzór gwarancji podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące Gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.